## Slide 1
1
Taller Integrador
II Semestre 2021
Garita Brenes Manuel
Amador Zúñiga Heiner
Solís Quirós Brayan
Isaac Bonilla Ángelo
Rodríguez Solorzano Francinie
Núñez Reina Adrián
Guadamuz Espinoza Karen
Cerdas Bermúdez Robert
Zolla Salazar Marco

## Slide 2
Agenda
Esquema de casos de uso
Diagramas de secuencia
Especificación de casos de uso
Concepto de operaciones

## Slide 3
Concepto de operaciones

## Slide 4
Concepto de operaciones

## Slide 5
Esquema de casos de uso

## Slide 6
Especificación de casos de uso

## Slide 7
Encendido del dispositivo
Flujo principal de eventos
El usuario presiona el botón de encendido.
El sistema realiza protocolos de inicialización.
Descripción: El usuario o el médico encienden el dispositivo, energizando el circuito e inicializando todos los protocolos de activación que requiera (calibración, self check, comunicación con la nube,…)
Actores: El usuario o el médico.
Pre-condiciones necesarias: La batería del dispositivo debe tener suficiente carga.
Post-condiciones esperadas: El dispositivo queda en estado listo para ser utilizado.

## Slide 8
Selección de la cuenta
El sistema muestra un menú con la opción de elegir una cuenta existente o de crear una nueva.
Flujo principal de eventos
El usuario elije una cuenta existente.
Descripción: El usuario o el médico seleccionan la cuenta que se utilizará para la sesión.
Actores: El usuario o médico.
Pre-condiciones necesarias: Debe existir por lo menos una cuenta en el sistema.
Post-condiciones esperadas: El sistema queda listo para realizar mediciones, configurar ajustes o revisar el historial.

## Slide 9
Actores
El usuario o el médico.
Descripción
El usuario genera una cuenta para asociar los datos de sus mediciones.
Post-condiciones esperadas
El usuario tiene una cuenta en la cual observar su historial.
Pre-condiciones necesarias
Ninguna
El usuario ingresa a su cuenta.
El sistema presenta un menú con las mediciones, ajustes y el historial.
El usuario configura la medición de bioimpedancia/ángulo de fase (determina la posición de los electrodos, …)
El sistema ejecuta la medición y avisa por medio de un sonido cuando esta finaliza.
Los datos obtenidos se presentan al usuario y luego se suben a la nube.
Flujo principal de eventos
Generación de cuentas

## Slide 10
Instalación de electrodos
El usuario se pone los electrodos en la configuración que dicte el tipo de medición que requiere.
Flujo principal de eventos
Descripción: El usuario entra en contacto con los electrodos para realizar la medición.
Actores: El usuario o el médico.
Pre-condiciones necesarias: -
Post-condiciones esperadas: El usuario está listo para ser medido.

## Slide 11
Generación de cuentas

## Slide 12
Actores
El usuario, el médico y la nube.
Descripción
El usuario elije las opciones asociadas a la medición de la bioimpedancia/ángulo de fase y el dispositivo ejecuta la medición, muestra los datos, guardando luego los datos a la nube.
El usuario se desconecta de los electrodos en medio de la medición.
Flujo principal de excepción
El sistema muestra un mensaje de error explicando el uso correcto del dispositivo junto con la opción de abortar la medición.
Si el usuario elije abortar, retorna al menú principal, de otra manera queda a la espera de que haga contacto con los electrodos.
El usuario hace de nuevo contacto y el sistema comienza de nuevo la medición.
Post-condiciones esperadas
Los datos de la medición serán almacenados en la nube..
Pre-condiciones necesarias
El usuario debe estar ingresado en su cuenta.
El usuario ingresa a su cuenta.
Flujo principal de eventos
El sistema presenta un menú con las mediciones, ajustes y el historial.
El usuario configura la medición de bioimpedancia/ángulo de fase (determina la posición de los electrodos, …)
El sistema ejecuta la medición y avisa por medio de un sonido cuando esta finaliza.
Los datos obtenidos se presentan al usuario y luego se suben a la nube.
Medición de bioimpedancia y ángulo de fase

## Slide 13
Medición de hidratación
El usuario ingresa a su cuenta.
El sistema presenta un menú con las mediciones, ajustes y el historial.
El usuario elije la medición de hidratación.
El sistema ejecuta la medición y avisa por medio de un sonido cuando esta finaliza.
Los datos obtenidos se presentan al usuario y luego se suben a la nube.
Flujo principal de eventos
Descripción: El usuario elije las opciones asociadas a la medición de la hidratación y el dispositivo ejecuta la medición, guardando luego los datos a la nube.
Actores: El usuario, el médico y la nube.
Pre-condiciones necesarias: El usuario debe haber ingresado en su cuenta.
Post-condiciones esperadas: Los datos de la medición serán almacenados en la nube.
Flujos de excepción
El usuario se desconecta de los electrodos en medio de la medición.
El sistema muestra un mensaje de error explicando el uso correcto del dispositivo junto con la opción de abortar la medición.
Si el usuario elije abortar, retorna al menú principal, de otra manera queda a la espera de que haga contacto con los electrodos.
El usuario hace de nuevo contacto y el sistema comienza de nuevo la medición.

## Slide 14
Medición de porcentaje de masa grasa/magra
Descripción: El usuario elije las opciones asociadas a la medición de porcentaje de masa grasa/magra y el dispositivo ejecuta la medición, guardando luego los datos a la nube.
Actores: El usuario o el médico.
Pre-condiciones necesarias: El usuario debe haber ingresado en su cuenta.
Post-condiciones esperadas: Los datos de la medición serán almacenados en la nube.
El usuario ingresa a su cuenta.
Flujo principal de eventos
El sistema presenta un menú con las mediciones, ajustes y el historial.
El usuario elije la medición de porcentaje de masa.
El sistema ejecuta la medición y avisa por medio de un sonido cuando esta finaliza.
Los datos obtenidos se presentan al usuario y luego se suben a la nube.
Flujos de excepción
El usuario se desconecta de los electrodos en medio de la medición.
El sistema muestra un mensaje de error explicando el uso correcto del dispositivo junto con la opción de abortar la medición.
Si el usuario elije abortar, retorna al menú principal, de otra manera queda a la espera de que haga contacto con los electrodos.
El usuario hace de nuevo contacto y el sistema comienza de nuevo la medición.

## Slide 15
Visualización de resultados
Descripción: El usuario entra a su cuenta y pide el historial de sus mediciones.
Actores: El usuario.
Pre-condiciones necesarias:
El usuario debe haber ingresado en su cuenta.
El usuario debe haber realizado por lo menos una medición.
Post-condiciones esperadas: El usuario puede observar toda información histórica relacionada con su cuenta.
El usuario ingresa a su cuenta.
Flujo principal de eventos
El sistema presenta un menú con las mediciones, ajustes y el historial.
El usuario elige el historial.
El sistema presenta los datos históricos al usuario.
Flujos alternativos
El usuario ingresa a su cuenta por medio de la app para celular o browser.
La aplicación presenta un menú con ajustes y el historial como opciones.
El usuario elije el historial.
La aplicación presenta los datos históricos al usuario.

## Slide 16
Medición de bioimpedancia

## Slide 17
Revisión del historial
Descripción: El usuario entra a su cuenta y pide el historial de sus mediciones.
Actores: El usuario, la app, la nube.
Pre-condiciones necesarias:
El usuario debe haber ingresado en su cuenta.
El usuario debe haber realizado por lo menos una medición.
Post-condiciones esperadas: El usuario puede observar toda información histórica relacionada con su cuenta.
El usuario ingresa a su cuenta.
Flujo principal de eventos
El sistema presenta un menú con las mediciones, ajustes y el historial.
El usuario elige el historial.
El sistema presenta los datos históricos al usuario.
Flujos alternativos
El usuario ingresa a su cuenta por medio de la app para celular o browser.
La aplicación presenta un menú con ajustes y el historial como opciones.
El usuario elije el historial.
La aplicación presenta los datos históricos al usuario.

## Slide 18
Activación de recordatorios
Descripción: El usuario configura día y hora para que el sistema le recuerde realizar mediciones por medio de una notificación en la app.
Actores: El usuario.
Pre-condiciones necesarias:
El usuario debe haber ingresado a su cuenta.
El usuario debe haber descargado la aplicación en su teléfono.
Post-condiciones esperadas: El sistema mandará recordatorios en la fecha y hora especificadas.
El usuario ingresa a su cuenta.
Flujo principal de eventos
El sistema presenta un menú con las mediciones, ajustes y el historial.
El usuario elije ajustes y configura la fecha y hora para los recordatorios.
Flujos alternativos
El usuario ingresa a su cuenta por medio de la app para celular o browser.
La aplicación presenta un menú con ajustes y el historial como opciones.
El usuario elije ajustes y configura la fecha y hora para los recordatorios.

## Slide 19
Configuración de ajustes
Descripción: El usuario configura aspectos de su cuenta, así como variables relacionadas con el cálculo de la bioimpedancia (como el peso, la nacionalidad, etc).
Actores: El usuario y el médico.
Pre-condiciones necesarias:
El usuario debe tener una cuenta activa
Post-condiciones esperadas: La cuenta cambia la configuración según lo especificado por el usuario.
El sistema presenta el menú principal
Flujo principal de eventos
El usuario elije ajustes
El usuario configura su cuenta

## Slide 20
Configuración de recordatorios
Descripción: El usuario configura día y hora para que el sistema le recuerde realizar mediciones por medio de una notificación en la app.
Actores: El usuario y la app.
Pre-condiciones necesarias:
El usuario debe haber ingresado a su cuenta.
El usuario debe haber descargado la aplicación en su teléfono.
Post-condiciones esperadas: El sistema mandará recordatorios en la fecha y hora especificadas.
El usuario ingresa a su cuenta.
Flujo principal de eventos
El sistema presenta un menú con las mediciones, ajustes y el historial.
El usuario elije ajustes y configura la fecha y hora para los recordatorios.
Flujos alternativos
El usuario ingresa a su cuenta por medio de la app para celular o browser.
La aplicación presenta un menú con ajustes y el historial como opciones.
El usuario elije ajustes y configura la fecha y hora para los recordatorios.

## Slide 21
Ejecución de recordatorios
Descripción: El sistema manda una notificación a la app recordándole al usuario de realizar sus mediciones.
Actores: El usuario.
Pre-condiciones necesarias:
El usuario debe haber descargado la aplicación para su teléfono.
El usuario debe haber configurado los recordatorios.
Post-condiciones esperadas: El usuario recibe un recordatorio en la fecha y hora configurada.
El sistema manda un recordatorio al celular del usuario.
Flujo principal de eventos

## Slide 22
Recordatorios

## Slide 23
Revisión del historial

## Slide 24
¡GRACIAS!
De parte de